- Тема 3      Определение чистоты семян (ГОСТ 12037-81).

Задание:

- Ознакомиться с понятием чистоты семян и методикой ее определения.

- Выделить из первой средней пробы семян две навески в соответствии с ГОСТ 12037-81.2.

- Разобрать навески на семена основной культуры и отход.

- Выделить из отхода группы по нормируемым показателям и записать в рабочий бланк.

- Рассчитать показатель чистоты семян и определить классность семян по чистоте и отходу.

Чистота - важный показатель посевных качеств семян. Если так называемый мертвый сор (солома, комочки земли, камешки и др.) является прежде всего лишним балластом в семенном материале, понижая процент чистых семян данного вида и ухудшая их хранимость, то живой сор, состоящий из жизнеспособных семян сорных и дру-гих культурных растений, вызывает при посеве засорение поля, в связи с чем снижается урожайность и его качество.

Материалы и оборудование:

- Средние пробы.

- Разборные доски, шпатели, лупы, пинцеты, розетки, совочки, бумажные пакеты.

- Сита (с различным диаметром отверстий).

- Весы.           5.	Учебники, таблицы, рисунки.

Пояснения к заданию :Чистота семян - процентное содержание семян основной культуры к навеске установленного размера (кукуруза, горох, нут, бобы кормовые и др. - 200 г; чина посевная, подсолнечник, соя, арбуз и др. - 100 г; пшеница, ячмень, овес, рожь, рис, гречиха, вика и др. - 50 г; просо, сорго, суданская трава, эспарцет, свекла и др. - 20 г; лен, сераделла и др. - 10 г; горчица, рапс, турнепс, волоснец сибирский, кострец, могар, чумиза - 5 г; люцерна, донник, житняк и др. - 4 г), выделенное из средней пробы в мешочке.

Перед выделением навесок средняя проба высыпается на гладкую поверхность и тщательно просматривается. Если при этом обнаруживаются крупные примеси (камешки, часть стеблей и т.п.), которые не могут равномерно распределяться по всей массе семян, то их выбирают из пробы, взвешивают и вычисляют % к массе всей средней пробы. Полученный процент крупной примеси прибавляют к среднему проценту отхода (примеси), установленному в результате анализа навесок на чистоту. Навески выделяются двумя способами - при помощи делителя и способом выемок. При отсутствии делителя пользуются вторым способом, сущность которого заключается в следующем: высыпанные на гладкую поверхность семена со средней пробы тщательно перемешивают, разравнивают в виде прямоугольника толщиной не более 1 см и с помощью двух совочков отбирают два раза по 16 выемок в шахматном порядке, получают две навески. Навески разбирают на семена основной культуры и отход.

К семенам основной культуры относят: целые, нормально развившиеся независимо от их окраски; недостаточно выполненные, щуплые, не более одной трети нормального семени; семена битые и поврежденные вредителями хлебных запасов (если сохранилось более половины семени независимо от наличия или отсутствия зародыша); семена наклюнувшиеся, т.е. такие, у которых корешок или корешок и росток пробили оболочку, но еще не выдвинулись за ее пределы, и др.

К отходу относят посторонние примеси (семена других растений, семена сорняков, головни, склероции, спорыньи, комочки земли, живые и мертвые вредители, камешки и пр.) и дефектные семена основной культуры (мелкие и щуплые семена, прошедшие через решето, раздавленные, загнившие, битые с потерей половины и более частей и т.д.).

У мелкосемянных культур (с навеской, не превышающей 5 г) сразу же начинают разбор навески на семена основной культуры и отход, а для большинства полевых культур навеску семян для разбора просеивают для выделения мелких и щуплых семян на ситах с отверстиями (для пшеницы, ячменя, риса -1,7 х 20; ржи, овса - 1,5 х 20; кукурузы - 2,5 х 20; свеклы - набор решет 4 х 20, 3 х 20, 2,5 х 20 и бобовых трав - 0,5 мм и т.д.) либо на виброклассификаторе РКС-1, либо вручную в течение 3 мин. Отход, выделенный из семян, оставшихся в сите (решете), а также прошедший через сито, объединяют. Содержание семян основной культуры рассчитывают путем вычитания отхода из навески и выражают в % к массе навески. При этом следует учесть % крупной примеси, определенный путем осмотра всей средней пробы. Из отхода отдельно выделяют примеси культурных растений и сорняков, которые подсчитывают по каждой навеске и записывают в рабочий бланк (табл. 2 приложения).

Анализ на чистоту признается правильным, если расхождение между навесками находится в пределах допустимых отклонений, предусмотренных стандартом (ГОСТ 12037-81) (табл. 3).

Рис. 3. Классификаторы: 1 - пневматический КСП-1; 2 - решетный РКФ-1

Таблица 3 Допустимые отклонения при определении чистоты семян

| Средний арифметический процент чистоты | Средний арифметический процент примеси | Допустимое расхождение, % |
| --- | --- | --- |
| 99,50-100 | 0,0-0,5 | 0,2 |
| 99,00-99,49 | 0,51-1,00 | 0,4 |
| 98,00-98,99 | 1,01-2,00 | 0,6 |
| 97,00-97,99 | 2,01-3,00 | 0,8 |
| 96,00-96,99 | 3,01-4,00 | 1,0 |
| 95,00-95,99 | 4,01-5,00 | 1,2 |
| 94,00-94,99 | 5,01-6,00 | 1,4 |
| 93,00-93,99 | 6,01-7,00 | 1,6 |
| 92,00-92,99 | 7,01-8,00 | 1,8 |
| 91,00-91,99 | 8,01-9,00 | 2,0 |
| 90,00-90,99 | 9,01-10,00 | 2,2 |
| 85,00-89,99 | 10,01-15,00 | 3,0 |
| 75,00-84,99 | 15,01-25,00 | 3,8 |
| 65,00-74,99 | 25,01-35,00 | 4,6 |
| 55,00-64,99 | 35,01-45,00 | 5,4 |
| 45,00-54,99 | - | 6,2 |

Если расхождение между результатами анализа двух навесок превышает допустимое значение, отбирают и анализируют третью навеску. Чистоту семян устанавливают по среднему арифметическому результатов анализа третьей навески и одной из предыдущих навесок, расхождение с которой не превышает допустимой величины. Если это расхождение больше допустимого, тогда окончательный результат анализа устанавливают по среднему арифметическому результатов всех трех навесок,

После определения чистоты семена основной культуры ссыпают в бумажные пакеты по каждой навеске и сохраняют для определения других показателей качества семян (массы 1000 семян, лабораторной всхожести и энергии прорастания, жизнеспособности семян и т.д.).

При определении чистоты семян рекомендуется следующий порядок работы

- установить размер навесок для анализируемых культур;

- выделить крупные примеси, взвесить их и вычислить процент от сред
ней пробы в мешочке;

- выделить из средней пробы две навески семян для анализа;выбрать размер сита (решета), просеять навески через него для выделения мелкого отхода;

- разделить чистые семена и крупный отход, объединить мелкий и крупный отход и взвесить его с точностью до 0,01 г;

- из отхода отобрать семена других культурных растений и семена сорняков, подсчитать их; установить ботанический состав и записать в рабочий бланк, представленный выше;

- из остатка средней пробы в сите выделить семена других растений;

- рассчитать на 1 кг семян все виды примеси, в т.ч. и сорняков;

рассчитать проценты семян основной культуры и примесей по каждой навеске, проверить допустимость отклонений, вычислить средний % семян основной культуры и нормируемых примесей.

Таблица 4       Определения чистоты семян

| Группа | В навеске грамм |  |  |  |  |  | Средний % | Наименование примесей | Количество,шт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 навеска |  | 2 навеска |  | 3 навеска |  |  |  | в 1 навеске | во 2 навеске | в 3 навеске | В остатке пробы или допол. | Всего в пробе | В 1 кг семян |
|  | г | % | г | % | г | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семян основной культуры, втч обрушенные (голые) |  |  |  |  |  |  |  | Семян других растений всего в.т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Отход всего, втч преобладаю щей группе |  |  |  |  |  |  |  | Семян сорных растений втч: а)карантинных б)преобладающих галлов. |  |  |  |  |  |  |
| Семян других культурных растений |  |  |  |  |  |  |  | Головненые мешочки (комочки) Склероциев: Галлов пшенчной немотоды,шт / кг |  |  |  |  |  |  |

Вопросы самопроверки:

- Что понимают под чистотой семян? Для чего определяют чистоту семян?

- Каков порядок выделения навески семян для анализа на чистоту?

- Если при просмотре образца обнаружены крупные посторонние примеси, как они должны быть учтены?

- На какие фракции разбирают навески семян?

- Какие примеси учитывают в шт. на 1 кг семян?

- Какие примеси учитывают в процентах?