Тема 5: Определение массы 1000 семян (ГОСТ 12042-80).

Задание:

- Освоить методику определения массы 1000 семян.

- Определить массу 1000 семян основных зерновых, масличных и других культур, результаты записать в рабочий бланк.

Качество семян в практике характеризуется также массой 1000 воздушно-сухих семян, выраженной в граммах. Высокая масса 1000 семян обычно связана с крупным размером семян. При одинаковом же размере семян она характеризует плотность внутренней их структуры и определяет запас питательных веществ в них. В производстве показатель массы 1000 семян используют при расчете норм высева.

Материалы и оборудование:

- Семена различных полевых культур.

- Электронные весы. Учебники.

Для определения массы 1000 семян подавляющего большинства полевых культур (ГОСТ 12042-80) семена основной культуры тщательно перемешивают, отсчитывают без выбора две пробы по 500 шт. и взвешивают их до сотой доли грамма. Если для отсчета проб не хватает семян из одной навески, используют вторую навеску, а при необходимости отбирают третью навеску и выделяют из нее семена основной культуры.

Результаты взвешивания обрабатываются следующим образом: вычисляют сумму результатов взвешивания двух проб по 500 семян. Вычисляют фактическое расхождение между результатами взвешивания двух проб и сравнивают с допустимым расхождением, которое определяют по таблице 8 в следующем порядке:

Таблица 8   Допустимые расхождения, г

| Десятки | Единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| 1 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| 2 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
| 3 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
| 4 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,74 |
| 5 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 |
| 6 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
| 7 | 1,05 | 1,06 ' | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,17 | 1,18 |
| 8 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,34 |
| 9 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 |

Округляют суммарную массу двух проб до целого числа, в левой графе «Десятки» отыскивают цифру, соответствующую десяткам этого числа, а в верхней строке «Единицы» цифру, соответствующую единицам, и находят искомое значение допускаемого расхождения на пересечении данной графы и строки. Если фактическое расхождение между массами двух проб меньше допустимого, то за окончательный результат определения массы 1000 семян принимают сумму результатов взвешивания двух проб, округляя ее до 0,1, когда масса 1000 семян больше 10 г. Например, анализируются семена яровой мягкой пшеницы Целинная ЗС. Масса первой пробы равна 18,08 г, второй - 17,55 г. Суммарная масса двух проб равна 18,08 г + 17,5 г = 35,63 « 36 г. Фактическое расхождение между результатами 18,08 г- 17,55 г = 0,53 г. По значению суммарной массы (36 г) по таблице находят допустимое расхождение: по цифре 3 в графе «Десятки» и цифре 6 в строке «Единицы» оно соответствует 0,54 г. Фактическое расхождение 0,53 г меньше допускаемого 0,54 г. За окончательный результат определения массы 1000 семян принимают величину: 35,63 « 35,6 г.

У культур, масса 1000 семян которых равна 100 г и более (горох, кукуруза, клещевина и др.), допускаемое расхождение определяют по таблице следующим образом: выбирают цифры, соответствующие десяткам и единицам суммарной суммы, и к полученному значению прибавляют постоянную величину, соответствующую массе 100, 200, 300 г и т.д. Допустим, суммарная масса 1000 семян сорта посевного гороха Неосьшающийся 1 равна 224 г. Допустимое расхождение находят сначала по цифре 24, оно равно 0,36, затем по цифре 200 (находят для цифры 2 - 0,30 и увеличивают это значение в десять раз) - 0,30 х 10 = 3,0. Допускаемое расхождение равно 0,36 + 3,0 = 3,36 г.

Если расхождение результатов взвешивания двух проб больше допускаемого, то отбирают третью пробу. Результат взвешивания третьей пробы сравнивают с двумя предыдущими и вычисляют массу 1000 семян по тем значениям, которые имеют наименьшее расхождение.

В ряде случаев определяют и массу абсолютно сухих семян. Абсолютная масса 1000 семян определяется по формуле:

(100-Д)»д

100         '

где А - масса 1000 абсолютно сухих семян, г а - масса 1000 воздушно-сухих семян, г; В - влажность семян, %. Порядок определения массы 1000 семян:

- из основной культуры без выбора отсчитывают две пробы по 500 семян;

- обе пробы взвешивают в отдельности с точностью до сотой доли, полученные данные суммируют, получая среднюю массу 1000 семян, и заносят в рабочий бланк (табл. 9);

- пробы сравниваются между собой по среднеарифметическим данным, в
случае расхождения результатов больше допустимого отбирают третьюпробу и повторяют анализ;

- при необходимости, пользуясь вышеприведенной формулой, определя ют массу 1000 абсолютно сухих семян.

Таблица 9          Рабочий бланк определения массы 1000 семян

| Проба | Количество семян в пробе, шт. | Масса пробы, г | Масса 1000 семян, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |

Вопросы самопроверки:

- Какова методика определения массы 1000 семян?

- Для каких целей определяется масса 1000 семян, где используется данный показатель?

- Как устанавливается точность определения массы 1000 семян?